项目编号：HGC2025001

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学宿舍空调清洗项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2024年1月17日上午9:30前将此询价单填报盖章扫描后发送至我校后勤处邮箱：[houqin@yzpc.edu.cn](mailto:houqin@yzpc.edu.cn) 。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

为给学生提供一个良好的居住环境，拟对宿舍空调清洗（清洗范围：空调滤网、空调外壳、送风风叶以及回风口）。空调位置较为分散，涉及楼栋约17栋2557台。投标人应充分考虑现场实际情况后投标。清洗时做好拍照记录，经楼栋管理人员签字验收合格。

二、维修要求及内容：

1、从空调系统清除出来的所有污染物应集中处理，避免污染扩散造成二次污染；

2、清洗施工单位应遵守有关的安全规定，制定安全措施，保护施工期人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

3、清洗后不得影响空调系统的正常运行，确保空调系统运行安全。

4、安全作业环境，杜绝“扬尘”现象，不污染室内环境。

5、清洗服务不得对宿舍的原有设备设施造成损害，如有损坏，应照价赔偿。

6、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入室内下水口，如造成下水堵塞，由施工方负责疏通清理，并接受甲方罚款；

7、施工安全由施工单位负全责；

8、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；询价单用打印填报完毕盖章扫描后，发送至上述邮箱；提交询价单时，须同步发送本人身份证及公司营业执照（均需加盖公章）扫描件。

三、工期及质保期：

本项目施工工期为45天，但应在2025年2月14日前完成女生宿舍空调清洗。本项目控制价为2.557万元。

四、询价表：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 空调清洗 | 2557台 |  |  | 清洗范围：空调滤网、空调外壳、送风风叶以及回风口，女生宿舍空调数量1600台 |
| 垃圾清理外运 | 1 项 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ | | | |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 | | | | |

五、本项目联系人： 宋老师 87697109

报价单位： 联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2025年1月13日